济宁市第一人民医院市场调研文件（第六批）
一、市场调研文件组成：

1、资格、资质证明文件
（1）法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件（见下方附件一）
（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）医疗器械经营许可证（加盖公章）；
（4）医疗器械生产许可证复印件（加盖公章）；
（5）进口所报产品的制造商授权证明（论证人为代理商的，必须具有制造商或国内总代理的固定且长期授权证明一年以上），国产无需提供；
（6）产品医疗器械注册证复印件（附注册登记表）；
(7) 产品彩页简介和技术说明白皮书
（8）论证单位认为需要提交的其它文件。

2、技术文件（见下方附件二）
请各参与调研供应商严格按照“济宁市第一人民医院设备技术配置表”（见下方附件二）要求填写。

3、报价一览表（见下方附件三）；
（1）如有配套耗材或易损件必须进行单独报价，写在附件三“其它优惠条件或相关说明”里面。
4、商务文件    

（1）近两年内同类产品经营业绩一览表；
（2）参与调研的单位对售后服务条款的承诺及说明：
特别说明：本次报价包含所需仪器设备、备品备件及其运输、安装、集成、调试、保险、技术服务支持、人员培训及使所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格；报价中单独列出备品备件价格；
二、采购清单及技术要求（参与论证的设备技术参数允许偏离，但要详细注明。）

公示序号：第六批01

设备名称

空气净化消毒机（吸顶式）

2、设备功能需求： 

用于重症病房日常空气消毒，100立方，150立方。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机及遥控器
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第六批02

1、设备名称：

动脉硬化检测仪

设备功能需求： 

通过分析全身血管的僵硬度和弹性以及下肢动脉阻塞或狭窄程度，用以评估心脑血管危险程度、代谢综合征发病风险，对心脑血管疾病早筛早预警，促进动脉硬化性疾病的早期发现、早期干预，为临床心脑血管疾病的风险评估和临床干预治疗提供科学参考依据。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	动脉硬化检测仪主机
	1

	心电/心音传感器
	1

	上臂/脚踝传感袖带
	1

	激光打印机
	1

	移动台车
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批03

1、设备名称：

视网膜影像 AI 慢病早筛系统

2.设备功能需求： 

可快速采集眼底影像并完成智能质控与 AI 辅助分析，精准筛查糖尿病、高血压等眼底病变，同步预警全身相关慢病风险，自动生成标准化筛查报告，支持数据联网归档，实现慢病早筛、风险分层与规范化健康管理。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	全自动免散瞳眼底相机主机
	1

	千万人次级以上的AI分析处理软件
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批04

1、设备名称

人体电阻抗测量仪

2、设备功能需求： 

通过额头、双手、双脚四组电极采集人体组织电阻抗相关数据，可早期预警亚健康与潜在疾病风险，完成人体功能状态筛查、多维度体成分检测及自主神经健康评估；

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	人体电阻抗测量仪主机（含专业软件）
	1台

	合金电极板
	4块

	电极板恒温加热系统
	1套

	液晶显示器
	2台

	打印机
	1台

	设备台车
	1台


4、保修期：

整机质保3年

公示序号：第六批05

1、设备名称

高能红外治疗仪

2、设备功能需求： 

主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合；

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	光源
	1

	触摸屏
	1

	电动升降臂
	1

	过滤系统
	1

	散热装置
	1

	距离指示杆
	1

	眼罩
	5

	保护眼镜（深色）
	1

	保护眼镜（中色）
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批06

1、设备名称

麻醉吊塔

设备功能需求：

 用于技能培训中心模拟手术室训练使用

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	双臂可旋转伸缩
	1

	含有气源、插座、数据线（可供电、供气），2个网口
	1

	输液架
	1

	仪器承载托盘
	2层

	抽屉
	1


保修期：整机质保5年
公示序号：第六批07
1、设备名称

麻醉用手术床

2、设备功能需求： 

用于技能培训中心模拟手术室教学使用

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	手术床
	1

	含有侧位挡板
	2

	麻醉幕帘架
	2

	腿架
	2

	手托
	2

	肩托
	2

	头板
	2


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第六批08

1、设备名称

执业医师资格考试技能训练模具

2、设备功能需求： 

外科手术、清创缝合、急救复苏、护理操作等系列实训模具，为考生提供标准化、仿真化、全流程的技能训练载体

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	外科手术基本操作专用模具
	20

	缝合练习手臂模型
	5

	缝合练习腿模型
	5

	穿戴式清创缝合训练套装
	5

	佩戴式创伤模拟组件
	1

	脓肿切开引流术模块
	10

	全功能护理模型
	2

	动脉穿刺手臂
	2

	闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型
	1

	移动交互式心肺复苏训练及考核模型
	1

	半身心肺复苏模拟人
	2

	儿童心肺复苏模型
	2


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第六批09

1、设备名称

一体化智检舱

2、设备功能需求： 

独立舱体基础通风、供电布线、照明、座椅、隔音、智能门禁；内部设自助挂号∕查询触控一体机；包含各类设备用于自助慢病风险筛查及身高体重 BMI、血压、血糖（无创）、血氧、体温、心电（不贴导联）、动脉硬化筛查（无创）、中医舌诊 / AI 辩证；可连接身份证读卡器或人工输入测量人信息；多种打印模式可选并打印同时生成二维码形式可手机扫描查看；对接医院系统实现数据实时上传，AI 出健康报告 + 风险预警，支持远程医生复核。
3、基础配置清单（单台）：
	序号
	名称
	数量

	1
	一体化智检舱体（40㎡左右）
	1

	2
	身高体重体脂一体机
	1

	3
	血压、体温、脉搏测量仪
	1

	4
	血氧、血糖（无创）检测仪
	1

	5
	心电检测仪（不贴导联）
	1

	6
	动脉硬化筛查（无创）
	1

	7
	自助慢病筛查触控触摸屏
	1

	8
	AI 中医舌诊仪
	1

	9
	智能报告打印机
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批10

1、设备名称

全自动电子血压计
2、设备功能需求： 

用于临床快速、精准测量成人收缩压、舒张压及脉搏数，为心血管疾病等诊疗提供数据支撑，适配门诊、病房床旁等使用场景，具备数据存储、一键测量功能。

核心功能：能够测量收缩压、舒张压、脉搏，数字式LCD显示屏；可连接身份证读卡器或人工输入测量人信息；左右臂均可使用，手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导；电子肘部位置传感器，并有图标提示测量姿势、手臂放置位置是否正确，可根据测量值自动判定高血压程度并在屏幕上提醒，多种打印模式可选并打印显示干扰波形图，并生成二维码形式可手机扫描查看。免费开放端口，可对接医院相关系统，上传数据。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1台

	袖带
	1副

	搁手板
	1个

	主机摆放桌台
	1张

	座椅
	1张


4、保修期：整机原厂质保3年

公示序号：第六批11

1、设备名称

高频电刀

2、设备功能需求： 

用于各种手术中组织的切割、止血，减少术中失血，保障手术顺利开展。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	单极脚踏板
	1

	双极脚踏板
	1

	铅板线
	5


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批12

1、设备名称

电动手术床

2、设备功能需求： 

采用电动液压驱动，可满足不同手术体位调整。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	床体
	1套

	头板
	1套

	腿板
	1对

	床垫
	1套

	手持控制器
	1套

	无线遥控器
	1套

	上肢手术台
	1套

	搁手板
	1对

	支身架
	1对

	支肩架
	1对

	托腿架
	1对

	麻醉屏架
	1件


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批13

设备名称

手术无影灯

2、设备功能需求： 

用于术区照明，看清术野、血管、神经、细小组织，便于精细操作。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	吊顶悬挂系统
	1

	双层平衡悬臂及组件
	2套

	母灯灯头
	1

	子灯灯头
	1

	智能主控面板
	2

	无菌可消毒手柄
	4套（8个）


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批14

1、设备名称

输血加温仪

2、设备功能需求： 

用于冷藏血浆、红细胞、冷沉淀加温至人体适宜温度（37℃左右），满足术中快速补液输血需求。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机及相关附件
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批15

1、设备名称

电动驱血仪

2、设备功能需求： 

用于四肢手术时驱血及止血

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	儿童/小号袖带
	1

	成人上肢袖带
	1

	成人下肢袖带
	2

	袖带连接管
	2

	手动备用充气球
	1

	手动转换接头
	1

	置物筐
	1

	专用推车/支架
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第六批16
1、设备名称

多功能麻醉机(高端)
2、设备功能需求： 

无风箱设计，适用于成人、儿童和新生儿麻醉；麻醉呼吸机使用时无需驱动气体，；呼吸机在中央气源故障和气源失控的极端条件下可继续工作，帮助医生从容应对突发事件，保证患者安全。
3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	主机
	1

	触摸屏
	1

	电动电控活塞呼吸机
	1

	一体化回路加热系统
	1

	氧空电子流量计
	1

	病人气体监测模块（顺磁氧）
	1

	内置后备电池
	1

	气体混合器
	1

	空气医用气体软管
	1

	氧气医用气体软管
	1

	主动式麻醉废气排放系统
	1

	麻醉蒸发器
	1

	流量传感器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批17
1、设备名称

多功能麻醉机

2、设备功能需求： 

无风箱设计，适用于成人、儿童和新生儿麻醉；麻醉呼吸机使用时无需驱动气体，节省成本；呼吸机在中央气源故障和气源失控的极端条件下可继续工作，帮助医生从容应对突发事件，保证患者安全。
3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	主机
	1

	触摸屏
	1

	电动电控活塞呼吸机
	1

	一体化回路加热系统
	1

	内置后备电池
	1

	机械控制气体混合器
	1

	空气医用气体软管
	1

	氧气医用气体软管
	1

	主动式麻醉废气排放系统
	1

	麻醉蒸发器
	1

	麻醉气体监测（含氧浓度）
	1

	流量传感器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批18

1、设备名称

麻醉专用监护仪

2、设备功能需求： 

用于实时监测和控制病人的生理参数，如心率、血压、血氧饱和度、呼吸频率和体温等

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	监护仪主机
	1

	多功能测量服务器
	1

	触控显示屏
	1

	转运监护仪
	1

	BIS模块
	1

	NMT模块
	1

	12导心电接口
	1

	血氧
	1

	支架
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批19

1、设备名称

智能输注工作站

2、设备功能需求： 

用于术中麻醉镇静、镇痛、血管活性药物及补液精准输注，依托智能药库预警、级联续泵、断电续航、麻醉系统联网功能，实现用药安全管控与输注数据数字化质控，保障手术期给药安全。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	4通道插件箱系统
	1

	注射泵
	4

	台车
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第六批20

1、设备名称

医用升温系统

2、设备功能需求： 

用于手术全程、全麻苏醒期患者围手术期体温闭环管控，依托全自动测温、主动加温功能实现体温数字化质控，实时监测预警低体温，规范围术期体温质量管理。3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	医用升温毯主机
	1

	输液、输血加温组件
	2

	温度持续监测传感探头
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批21

1、设备名称

充气升温装置

2、设备功能需求： 

用于各类手术术中保温和全麻后苏醒的患者维持体温。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	通风管
	1

	机器带轮子或有可移动不锈钢支架
	1


保修期：整机质保3年
公示序号：第六批22

1、设备名称

儿童广域眼底成像系统

2、设备功能需求： 

用于新生儿眼底筛查、早产儿眼底检查（检查、储存、教学展示等）

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	探头
	1

	检查台
	1

	打印机
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第六批23

1、设备名称

外视显微镜

2、设备功能需求： 

用于脊柱外科“颈椎、胸椎、腰椎”手术辅助，特别对颈、胸椎后纵韧带骨化、胸椎黄韧带骨化等高风险神经减压手术，能放大手术视野，降低手术操作风险。该设备大景深、视野清晰，手术操作平视屏幕，不用低头贴目镜，可以满足多人同步看屏幕配合手术、教学等。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	长焦光学镜体
	1

	LED冷光源
	1

	4K/3D高清摄像头
	1

	机械悬臂支架
	1

	医用显示屏
	1


4、保修期：整机质保3年。

公示序号：第六批24
1、设备名称

腕踝关节镜设备

2、设备功能需求： 

（1）主要适用于腕踝关节的软骨损伤、骨性关节炎、关节内游离体、经关节面骨折、关节滑膜炎、踝关节内外侧副韧带损伤或关节不稳、关节镜辅助下关节融合、关节粘连松解等微创手术的诊断及治疗。

（2）可留存术中截取的病灶关键画面及视频，用于病例存档。

（3）具有多路输出端口，可支持手术直播，规培生，进修医师实时观摩手术操作。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	4K摄像系统
	1

	摄像头
	1

	电子光缆
	1

	动力系统
	1

	刨削手柄
	1

	1.9mm30°掌指关节镜
	1

	2.5mm30°腕关节镜
	1

	2.9mm30°踝关节镜
	1

	等离子手术设备
	1

	台车
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批25

1、设备名称

多波段光谱治疗仪          

2、设备功能需求： 

用于治疗原发性骨质疏松症及引起的腰背疼痛或周身骨骼疼痛，用于预防和治疗维生素D缺乏和不足。用于维生素D缺乏、血糖控制不佳2型糖尿病的辅助治疗。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	照射头(带螺丝)
	1

	小推车
	1

	支架
	1


4、保修期：整机质保4年

公示序号：第六批26

1、设备名称

脉冲磁场治疗仪

2、设备功能需求： 

用于骨科中心骨质疏松症的治疗

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	治疗床
	1

	治疗器
	1

	加热垫
	1

	移动磁疗垫
	1

	治疗器（环体）
	2

	测磁器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批27

1、设备名称

人体成分分析仪

2、设备功能需求： 

主要用于人体成分、身体水分、全人群营养评估、肥胖分析、浮肿状态、水分控制、体重控制等测量分析、评价与建议。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	人体成分分析仪主机
	1台

	打印机、扫码枪
	1套

	营养管理软件
	1套

	彩色中文结果报告
	1000份

	电脑工作站
	1台


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第六批28

1、设备名称

头皮中药熏蒸机

2、设备功能需求：
用于各类脱发等毛发疾病熏蒸治疗，配合药物、光疗等手段实现中西医内外合治，无创舒适、提升疗效与患者依从性，完善毛发疾病慢病诊疗体系。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	蒸汽防护罩
	2

	皮肤温度传感器
	4

	排水管
	3

	量杯
	2

	冷凝水回收管
	2


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批29

1、设备名称

强脉冲光与激光治疗设备

2、设备功能需求： 

用于治疗血管性疾病、色素性疾病、嫩肤修复、纹理疤痕类病变等

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	门联锁开关
	1

	推车
	1

	通用强脉冲光治疗头
	1

	9个可更换光学滤光片（各一个）515nm　滤光片;560nm　滤光片590nm　滤光片;615nm　滤光片640nm　滤光片;695nm　滤光片755nm  滤光片;400-600nm & 800-1200nm 痤疮滤光片;530-650nm & 900-1200nm 血管滤光片
	1

	3个可更换蓝宝石制冷端头（各一个）

15x35mm　导光端头

8x15mm　导光端头

6mm直径圆形导光端头
	1

	非剥脱点阵激光模块
	1

	非剥脱点阵激光激光治疗头(带蓝宝石制冷端头)
	1

	脚踏开关
	1

	医生防护眼镜
	2

	患者防护眼镜
	2


保修期：整机质保3年

公示序号：第六批30

1、设备名称

术中多普勒血流探测仪

2、设备功能需求： 

用于神经外科经鼻蝶、锁孔、脑室镜手术、血管型脑膜瘤切除、复杂颅内动脉瘤、深部颅底肿瘤等手术的血管探查及走形判断。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1台

	探头
	1个

	放大器
	1个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第六批31

1、设备名称

高清电子胃肠镜系统

2、设备功能需求： 

用于消化道（食管、胃、结直肠）疾病筛查、诊断、活体组织取样，开展胃肠息肉切除、止血等内镜微创诊疗，实现消化道早期病变排查。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	内窥镜主机
	1

	冷光源
	1

	电子十二指肠镜
	1

	高清显示器
	1

	内窥镜送水泵
	1

	二氧化碳气泵
	1

	台车
	1

	高清工作站
	1

	测漏器
	1

	内镜保养装置
	1

	高清电子胃镜
	1

	高清电子结肠镜
	1


4、保修期：整机质保3年
三、其它要求

产品厂家工程技术人员必须到论证现场进行技术答疑。

 附件一：                                                                                                   

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的                     （姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加济宁市第一人民医院               市场调研活动。授权代理人在此次活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权代理人无转委托权。特此委托。
	（附法人代表身份证明扫描件）


	（附授权代表身份证明扫描件）




授权代理人姓名：              性别：              年龄：
单位：                        部门：              职务：
供应商：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期：    年    月     日

附件二

	济宁市第一人民医院设备技术配置表
（该表为设备的市场调研重要指标，必须按要求谨慎填写）

	一.设备基本信息

	1
	名称：
	 

	2
	注册名称：
	

	3
	品牌：
	

	4
	注册证号：
	

	5
	型号：
	

	6
	制造商名称：
	

	7
	原产地：
	

	8
	代理商：
	

	9
	售后服务商：
	

	二.设备标准配置组成及预算价格

	
	名称
	型号/产品编号
	功能叙述
	预算

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	三.设备选配功能及预算价格

	
	名称
	型号/产品编号
	功能叙述
	预算

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	四.设备标配功能描述（临床.教学.科研）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	五.与同类产品相比此设备特殊.优点功能描述（作为选型的主要依据）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	六.基本性能参考

	序号
	名称
	指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	七.关键性能参数

	序号
	名称
	指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	八.应用软件（注明：标配.选配和注册证号）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	九.设施环境要求

	1
	独立房间空间需求
	

	2
	水电气需求
	

	3
	防护需求
	

	4
	排污需求
	

	5
	其他
	

	十.器械耗材使用

	序号
	名称
	型号/产品编号
	注册证号
	    使用频次       （一次性/定期换）
	单价

	1.运行耗材

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	
	

	1.6
	
	
	
	
	

	1.7
	
	
	
	
	

	2.维护备件耗材

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	

	十一.售后服务

	1
	保修年限和范围
	

	2
	售后服务响应时间
	

	3
	维修备用机
	

	4
	现场培训
	

	5
	异地培训
	

	十二.同型号产品典型用户

	
	医院名称
	联系人
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	注：
	1.请供应商根据此模板认真如实填写，如有虚假行为取消准入资格
2.纸质版加盖红章论证现场提供。

	
	

	
	


附件三

                                    报价一览表
论证单位名称：   （盖章）  
                                                       单位：（人民币）

	序号
	产品名称
	型号
	品牌
	原产地
	数量
	单价

(万元)
	金额

（万元）
	保修年限
	设计使用年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它优惠条件或相关说明：




法定代表人或授权代理人签字：                  

日期：                  
