1、一次性使用金属喉镜片参数

所投产品需在省标目录内。用于麻醉明视气管插管，新生儿、儿童气管插管。金属材质，规格齐全，适合新生儿、儿童、成人。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品。

2、一次性使用采血针参数

所投产品需在省标目录内。用于采集静脉血液。规格：软连接式0.55#、0.7#。一次性无菌独立包装。转注装置有保护帽。

招标现场必须提供样品。

3、化学换肤术护理包参数

所投产品需在省标目录内。用于面部化学换肤术及术后皮肤屏障的修护和护理。由化学换肤术中使用的2种酸制剂、透明质酸修护敷料、医用无纺布、棉签组成。酸制剂1：含水杨酸10%；凝露或乳膏剂型。酸制剂2：含羧基乙酸，乳酸；凝露或乳膏剂型。透明质酸修护贴敷料，25g/贴，脸型，全长250mm\*全宽195mm。医用无纺布，长200mm\*宽200mm 2片，长60mm\*宽45mm 2片。医用棉签4支。

招标现场必须提供样品。