- 1、棘突球囊参数

- 所投产品需在省标目录内。用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。直径2.0-4.0mm，长度8-20mm，头端外径小于0.018英寸。具备亲水涂层。球囊表面3条尼龙丝分布均匀，高度需合理。爆破压力≥14atm。

- 招标现场需提供样品

- 2、抗磷脂酶A2受体抗体参数

- 所投产品需在省标目录内。用于区分IMN与其他肾小球疾病（如肿瘤相关膜性肾病、糖尿病肾病等）。规格：50测试/盒、100测试/盒。化学发光法检测，报告下限为2 RU/mL。试剂需匹配携光全自动化学发光测定仪Sharay 4000或世纪一束全自动化学发光免疫分析仪ZETA C21。需报出检测试剂、耗材、质控品、定标品、洗液等的全部价格。需完成性能验证。

- 招标现场需提供样品