济宁市第一人民医院市场调研文件（第二批）
一、市场调研文件组成：

1、资格、资质证明文件
（1）法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件（见下方附件一）
（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）医疗器械经营许可证（加盖公章）；
（4）医疗器械生产许可证复印件（加盖公章）；
（5）进口所报产品的制造商授权证明（论证人为代理商的，必须具有制造商或国内总代理的固定且长期授权证明一年以上），国产无需提供；
（6）产品医疗器械注册证复印件（附注册登记表）；
(7) 产品彩页简介和技术说明白皮书
（8）论证单位认为需要提交的其它文件。

2、技术文件（见下方附件二）
请各参与调研供应商严格按照“济宁市第一人民医院设备技术配置表”（见下方附件二）要求填写。

3、报价一览表（见下方附件三）；
（1）如有配套耗材或易损件必须进行单独报价，写在附件三“其它优惠条件或相关说明”里面。
4、商务文件    

（1）近两年内同类产品经营业绩一览表；
（2）参与调研的单位对售后服务条款的承诺及说明：
特别说明：本次报价包含所需仪器设备、备品备件及其运输、安装、集成、调试、保险、技术服务支持、人员培训及使所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格；报价中单独列出备品备件价格；
二、采购清单及技术要求（参与论证的设备技术参数允许偏离，但要详细注明。）

公示序号：第二批01
1、设备名称

冠脉旋磨系统

2、设备功能需求： 

主要应用于支架植入术前对原发性冠状动脉钙化病变进行预处理。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	气路控制装置(含压缩空气软管)
	1

	冲击波治疗仪
	1

	导轨夹
	1

	压缩气体专用减压阀
	1

	台车
	1

	设备便携转运包
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第二批02
1、设备名称

血管内断层成像系统（OCT）

2、设备功能需求： 

高分辨率显示冠状动脉断层成像，可分析评估狭窄情况、斑块性质，支架贴壁等。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机及相关附件
	1

	等电位连接线
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第二批03
1、设备名称

辐射防护检测仪
2、设备功能需求： 

需探测到能量下限≤27kevγ射线，优先选择能量下限低于20kev的设备，需显示剂量率变化，具有声光报警功能。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	充电器及电池
	1

	设备专用存放箱
	1

	辐射防护检测仪
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批04
1、设备名称

粒籽源剂量测量仪
2、设备功能需求： 

需采用井型电离室活度计，探头需适配粒籽源低能特性，应覆盖20-30keV低能光子，确保对粒籽源低能γ射线准确响应。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	专用井型电离室探头
	1

	粒籽源定位装置
	1

	校准源
	1

	充电器及数据线
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批05
1、设备名称

机械血栓切除系统

2、设备功能需求：

用于外周血管血栓、斑块及钙化等多种病变的经皮腔内旋切预处理治疗。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	机械血栓切除系统（包含电动导管、控件分离舱以及可拆卸激活手柄）
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第二批06
1、设备名称

肾动脉射频消融仪

2、设备功能需求：
肾动脉射频消融仪适用于辅助治疗难治性高血压及药物不耐受高血压的患者。
3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	射频消融仪主机
	1

	脚踏开关连接线
	1

	主机连接线
	1

	中性电极连接线
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批07
1、设备名称

粒子植入TPS计划系统

2、设备功能需求

本设备需满足肿瘤术前设计、术中设计及术后剂量验证全流程需求，可对接医院内网、PACS、HIS系统获取CT、B超、MRI等多类图像数据并支持多图像并存与分阶段输入；具备图像多窗口、多模式显示及窗宽窗位调节功能，可自动提取靶区、体表轮廓及重要器官轮廓并支持编辑，能实现三维重建与360°自由旋转显示，支持B超图像实时定标采集、DRR重建及针道平面植入状态实时显示；植入计划设计遵循AAPM TG43/64/84标准与巴黎准则，支持125I粒子活度修正、实时剂量计算及自动布源，具备多角度进针、多模板/无模板及多靶区计划设计功能，可实现前列腺全自动布源及多活度、多核素粒子混合计算；支持轴位、冠状位、矢状位图像的模板、针道及等剂量分布显示，可实时生成DVH数据并进行剂量警示，能输出含植入参数、剂量信息的治疗报告及3D模板本地打印；验证环节支持实时分布与剂量验证、CT图像三维自动识别定位及粒籽高精度自动识别计数。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	粒子植入TPS计划系统软件
	1套

	主控主机
	1台

	液晶显示器
	1台

	打印机
	1台

	主机工作台集成系统
	1套


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批08
1、设备名称

宫腔检查镜

2、设备功能需求：主要用于宫腔内病变的可视化诊断与微创操作，分辨率镜高，配备规格适配的操作通道，支持宫腔灌流功能，可耐受高温高压或低温等离子灭菌。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	宫腔检查镜镜身+操作通道（直径适配微型钳、微型剪刀等器械）
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第二批09
1、设备名称

3D4K高清腔镜系统

2、设备功能需求： 

持续高清无雾视野；低延迟；智能自洁与稳

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	4K超高清摄像系统主机：含图像处理器、内置智能除雾控制模块。
	1

	3D/4K电子镜镜体：≥10mm，具备恒温防雾功能
	3

	4K医用显示器：≥32英寸，支持3D显示
	1

	监视器吊臂/推车：用于悬挂显示设备
	1

	高亮度LED冷光源：亮度可调，寿命长
	1

	高清导光束
	1

	全自动气腹机：高流量，压力稳定
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批10
1、设备名称： 
UBE镜头
2、设备功能需求： 

手术所需镜头为UBE脊柱手术专用内镜镜头；高清广角硬性内镜镜头，适用于单侧双通道内镜微创脊柱手术；具备高清成像能力，可清晰呈现椎管内神经、椎间盘等细微组织结构；需搭配冷光源系统；专为UBE脊柱微创手术设计。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	UBE镜头
	10个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批11
1、设备名称

4K高清腔镜系统

2、设备功能需求： 

适配多科室微创外科手术操作需求，内置刻录功能，配套 LED 冷光源，气腹机具备加热、排烟功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	摄像头
	1

	LED冷光源
	1

	液晶显示器
	1

	气腹机
	1

	加热气腹管
	4

	玻璃光纤传光束
	4

	台车
	1

	腹腔镜
	4


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批12
1、设备名称

输尿管镜
2、设备功能需求： 

适用于泌尿外科内窥镜诊断与手术治疗；高清内窥镜具备去摩尔纹功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	输尿管肾盂镜
	3条

	适配器
	1个

	密封帽
	20个

	活检钳
	5把

	异物钳
	5把

	器械盒
	1个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批13
1、设备名称

电动手术床

2、设备功能需求：

1、采用电动液压驱动，床体模块化设计，包括头板、背板、腰桥和分体式腿板。

2、配备万向大脚轮。

3、头板、腿板采用快锁式接口，腿板可拆卸、可外展，采用气弹簧助力调节，头板与腿板互换后，可提供超大透视空间，适用于各类X光透视手术。内置隐藏式电动腰桥，方便C型臂通过。

4、具备一键屈曲/反屈曲、一键复位功能；

5、无线手控器功能包括：实时显示手术台关键运动姿态及角度信息；任意键开机；按键背光功能；屏幕亮度可调；支持无线充电；可存储多个记忆体位。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	床体
	1套

	头板
	1套

	腿板
	1对

	床垫
	1套

	手持控制器
	1套

	无线液晶遥控器
	1套

	上肢手术台
	1套

	搁手板
	1对

	支身架
	1对

	支肩架
	1对

	托腿架
	1对

	麻醉屏架
	1件


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批14
1、设备名称

气压弹道碎石设备

2、设备功能需求：
产品与弹道碎石镜、输尿管镜等配套使用，临床用于对患者尿路结石的粉碎。

二、气压弹道碎石机控制器采用数字控制电路，智能化。
三、气压弹道频率可调：单次，1Hz-12Hz多档位任选。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	气压弹道碎石机控制器
	1台

	气压弹道手柄
	2个

	防水脚踏开关
	1个

	空气压缩机
	1台

	高压导管
	1套

	气压弹道探针
	3根

	冲洗灌注泵
	1台

	冲洗管路
	3套


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批15
1、设备名称

弯曲支撑喉镜系统

2、设备功能需求：

适配咽喉部手术的临床使用需求；主要用途：①喉良性肿物切除术（声带息肉、乳头瘤）②喉癌及声带切除术③会厌肿物切除术（良性、恶性）④喉软骨切除术⑤下咽、喉肿物活检术⑥环杓关节复位术⑦声带粘连松解术⑧下咽及喉部异物取出术⑨喉病损激光切除术等。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机及相关附件
	1

	医用监视器
	1

	胸支架
	1

	窥镜系统
	1

	台车
	1

	不锈钢喉部支架
	1

	一次性咽喉手术支架
	5

	显微喉钳-直
	1

	显微喉钳-30°
	1

	显微喉钳-45°左开
	1

	显微喉钳-45°右开
	1

	显微喉钳卵圆型右开
	1

	显微喉钳卵圆型左开
	1

	显微喉剪（直）
	1

	显微喉剪（上翘）
	1

	显微喉钩
	1

	显微喉刀（弧型）
	1

	冲洗吸引管（Φ3）
	1

	冲洗吸引管（Φ4）
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批16
1、设备名称：

椎间孔镜镜头及器械
2、设备功能需求： 

用于椎间盘髓核摘除术、椎管减压术等。适用于腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等。

3、基础配置清单（单套）：
	名称
	数量

	椎间孔镜
	1

	椎间孔镜消毒盒
	1

	导针
	5

	环锯
	3

	环锯保护套管
	1

	工作套管
	1

	扩张管
	1

	篮钳
	3

	髓核钳（小直）
	4

	直行向上髓核钳
	2

	可弯抓钳
	1

	镜下咬骨钳
	3

	咬骨钳手柄
	1

	剥离器
	2

	神经根探子
	1

	骨凿
	1

	骨锤
	1

	夹持钳
	1

	医用尺
	1

	导丝筒
	1

	器械盒
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批17
1、设备名称：

椎间孔镜镜下动力系统 
2、设备功能需求：
具备高效、安全的椎间孔成型能力；电动磨头可实现精准骨质打磨，范围可控；系统需具备镜下软组织保护功能；设备为椎间孔镜手术必备，刀头支持镜下偏心调节；配备刀具限深调节装置；需兼容市面上任意一款椎间孔镜。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	脊柱磨钻手柄
	2

	脚踏
	1

	一次性无菌微创脊柱钻头
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批18
1、设备名称：

二氧化碳汇流排

2、设备功能需求： 

用于满足科室二氧化碳气体多点集中供应需求，可接入多支二氧化碳气瓶进行集中供气，具备自动减压调节与管路输送功能，并实现全自动控制。设备需支持屏显或数显操作界面。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	屏显全自动切换柜
	1

	右侧直线汇流管
	1

	左侧直线汇流管
	1

	加热器
	2

	金属软管
	16

	墙式固瓶架
	2（组）


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批19
1、设备名称：

手术放大镜
2、设备功能需求：
适合新生儿手术、儿童尿道下裂等常规外科手术及显微外科手术，可以单独使用也可以配合其他设备共同使用。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	手术放大镜及相关附件
	1

	眼镜盒
	1

	眼镜布
	1

	绳带
	1

	螺丝刀
	1

	鼻垫
	1

	保护罩
	2


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批20
1、设备名称:

干眼综合分析仪
2、设备功能需求：
泪膜稳定性评估

泪液分泌量评估

睑板腺结构与功能分析

眼表健康状况评估

辅助与流程优化功能

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	测量主机
	1台

	腮托架
	1个

	导轨护套
	2个

	对焦棒
	1根

	图像采集系统
	1套

	专用工作站计算机
	1台

	医用显示器
	1台

	干眼综合诊断分析软件
	1套

	报告打印机
	1台

	设备专用升降台/检查台
	1个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批21
1、设备名称:

角膜内皮仪
2、设备功能需求：
非接触式成像

高分辨率图像

自动化分析

手动修正功能

操作便捷

可存储大量患者数据

可调取同一患者的历史数据进行对比
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	测量主机
	1台

	一体式或分体式控制台/工作台
	1套

	患者固定头托及下巴托
	1套

	专用工作站电脑
	1台

	医用级高分辨率显示器
	1台

	角膜内皮分析软件
	1套

	报告打印机
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批22
1、设备名称

眼底广角相机

2、设备功能需求：
用于眼底的检查及拍摄并显示眼部图像。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	电动升降桌
	1

	电脑主机
	1

	显示器
	1

	打印机
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批23
1、设备名称

纤维支气管镜（一）
2、设备功能需求： 

适用于麻醉引导气管插管，为肺部的检查，治疗提供图像；用于急危重患者气道内吸痰/取异物/活检、辅助进行气管插管/气管切开术。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机及相关附件
	1

	测漏器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批24
1、设备名称

308准分子光疗仪

2、设备功能需求：

该设备须稳定发射308nm准分子光，光强均匀性误差小；支持照射剂量（10-500mJ/cm²）、治疗时间（1-300s）、光斑大小精准调节，适配不同皮损面积；针对性治疗白癜风、银屑病、斑秃等门诊常见皮肤病，支持面部、四肢、关节等特殊部位治疗；配备皮肤接触感应、超时自动停机、过载报警等安全联锁装置，避免误操作损伤。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	308nm准分子光源模块
	1套

	剂量/时间控制系统1套
	1套

	多规格光斑适配器（1cm/2cm/3cm等）
	1组

	安全联锁感应装置
	1套

	治疗数据存储与导出模块
	1套

	便携式主机（含散热系统）
	1台

	校准工具包
	1套


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批25
1、设备名称

LED治疗仪

2、设备功能需求：

支持红（630nm±10nm）、蓝（460nm±10nm）、黄（590nm±10nm）多波长LED光输出，可单波长或多波长组合使用；光照强度（10-100mW/cm²）、治疗时间（1-60分钟）连续可调，满足不同病情治疗需求；针对痤疮、玫瑰痤疮、炎症后色素沉着、皮肤屏障修复等门诊场景；

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	多波长LED光源面板
	1块

	光照强度/时间控制系统
	1套

	治疗模式切换模块
	1套

	便携式主机
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批26
1、设备名称

手术动力系统

2、设备功能需求：

支持高速旋转切割、磨削、剥离功能，转速（1000-30000rpm）、扭矩（0.1-2.0N・m）精准可调；适用于皮肤门诊小手术，如皮肤肿物切除、瘢痕修复、腋臭根治、皮脂腺囊肿剥离等；具备过载保护（扭矩超过设定值自动停机）、应急停机按钮（主机与手柄双控制）、转速实时显示功能等功能。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	动力主机（含电机）
	1台

	多功能手术刀具套装
	1套

	转速/扭矩调节控制系统
	1套

	无菌防护配件
	1组

	应急停机装置
	1个


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第二批27
1、设备名称

半导体激光治疗仪

2、设备功能需求：

稳定发射810nm/980nm双波长半导体激光，输出功率连续可调；治疗适配：精准定位治疗，适配色素痣、寻常疣、跖疣、皮肤纤维瘤等皮肤病，及康复医学科理疗场景；具备温度监测（实时显示治疗部位温度）、超时保护（单次治疗≤30分钟）、过载报警功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	半导体激光发射模块
	1套

	功率/时间调节控制系统
	1个

	精准定位治疗探头
	1套

	安全温度监测装置
	1套

	便携式主机及附件
	1套


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批28
1、设备名称

光子治疗仪

2、设备功能需求：
主要用于对临床各种各种手术伤口、外伤创面、压疮、静脉炎、创面疼痛、软组织损伤疼痛，可以促进伤口愈合、缓解炎症疼痛、改善血液循环。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机+配套附件
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批29
1、设备名称
光子治疗仪（红蓝光）
2、设备功能需求：
发红光和蓝光，光源高度可调节，光斑大小可调节，光源高度可调节。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机及配套附件
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第二批30
1、设备名称

二氧化碳点阵激光瘢痕治疗系统

2、设备功能需求：
一、主要临床应用需求（功能核心）：

本设备需主要用于以下皮肤病症的精准、高效治疗：

1）各类瘢痕的综合治疗：

2）皮肤重建与年轻化：

改善面部细纹、皱纹（如口周、眶周）。

治疗皮肤光老化、肤色不均、毛孔粗大。

可辅助治疗某些表皮良性增生（如脂溢性角化、汗管瘤等）。

3）其他相关适应症：如膨胀纹（妊娠纹）、部分皮肤浅表色素性疾病等。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机（含内置激光源及冷却系统）
	1

	智能扫描治疗手具
	1

	备用治疗头或透镜
	10

	必要的防护眼镜（医生用及患者用）
	4

	设备推车（如适用）
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批31
1、设备名称
有创呼吸机（核磁）
2、设备功能需求：
能够兼容1.5T或3.0T的核磁共振环境下，为急危重症患者提供有效的机械通气支持保障。设备需具备磁场监测系统。
3、基础配置清单（单台）：核心是所有配件均无磁
	名称
	数量

	防磁且带自动刹车功能的专用推车
	1

	续航功能不少于3小时的内置电池
	1

	MRI兼容/MRI安全的主机
	1

	无磁氧气供应系统（6L无磁氧气瓶）
	1

	气动管路与阀门组件
	1

	电动加温加湿器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批32
1、设备名称

电阻抗成像仪

2、设备功能需求：

主要用于重症患者的呼吸/脑功能监测、运动功能评估、器官功能追踪监测（胃肠蠕动监测）等。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	显色液晶触摸显示器
	1

	电极系统
	1

	内置电池
	1

	台车
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批33
1、设备名称

纤支镜洗消一体机（双缸）

2、设备功能需求：

主要用于各种品牌、型号的纤支镜的清洗消毒。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	触摸液晶彩色操控系统
	1

	清洗消毒槽体（双缸）
	1

	内置非热敏打印机
	1

	追溯与接口
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批34
1、设备名称

主动脉球囊反搏泵

2、设备功能需求：

主要用于急危重患者机械辅助改善心脏功能的、短期的循环支持。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	显色液晶触摸显示器
	1

	氦气瓶
	1

	热敏打印机
	1

	ECG监测传感器
	1

	光学压力转换模块
	1

	内置电池
	1

	心电导联线
	1

	压力适配线
	1

	台车
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批35
1、设备名称

除颤监护仪

2、设备功能需求：
急救和重症监护领域的核心医疗设备，兼具监护生命体征与实施电击除颤/复律两大功能，具备血压血氧和WiFi功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	除颤仪主机
	1

	体外电极板(成人/儿童)
	1

	锂电池
	1

	心电主电缆及导联线
	1

	血氧传感器
	1

	体温探头(可重复，体表)
	1

	血压导气管及袖带(可重复)
	1

	电极片连接线
	1

	心电电极片
	1

	-次性使用除颤电极片(成人/儿童)
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批36
1、设备名称

脑组织氧饱和度监测仪

2、设备功能需求：
实时监测脑组织的氧合状态，反映脑血流与氧供需平衡情况

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	脑氧监测仪及相关附件
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批37
1、设备名称

心肺复苏机

2、设备功能需求：
为心跳骤停患者提供标准化、不间断的胸外按压，配合人工通气或呼吸机辅助通气，维持患者的血液循环和氧供，

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	电池
	1

	患者绑带
	1

	患者稳定带
	1

	手持终端
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批38
1、设备名称

医用控温仪（升温）
2、设备功能需求：

用于各种原因引起的低体温，包括最常见的急症、重症，用于手术或维持患者体温，防止低体温症的发生。控温精度高，具有多通道体温监测、智能报警系统等功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	体温传感器
	4

	升温毯
	2

	毯温传感器
	2

	连接管路
	4


4、保修期：整机质保3年

设备名称

医用控温仪（亚低温）

2、设备功能需求：

用于各种原因引起的高热，包括最常见的急症、重症，用于颅脑损伤及术前/术后的亚低温治疗、高热患者的物理降温治疗。控温精度高，具有多通道体温监测、智能报警系统等功能。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	体温传感器
	4

	降温毯
	2

	毯帽
	2

	连接管路
	4


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批39
1、设备名称

鼻内镜

2、设备功能需求： 

0°、30°鼻内镜用于门诊检查、换药使用

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	0°鼻内镜
	1

	30°鼻内镜
	1


保修期：整机质保3年

公示序号：第三批40
1、设备名称

硬性耳内镜

2、设备功能需求： 

硬性耳内窥镜用于中耳手术及门诊检查使用

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	 0°耳内窥镜
	 1


保修期：整机质保3年
公示序号：第三批41
1、设备名称：

高频电刀

2、设备功能需求：
用于消化科内镜下中组织切割、凝血等手术。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	高频连接电缆
	2

	一次性使用可监测中性电极
	10

	中性电极连接电缆
	2

	脚踏开关
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批42
1、设备名称

内镜组合吊塔
2、设备功能需求：
可承载消化呼吸内镜室用的所有内镜设备，将电源、气源、网络连接，可悬挂2—3块医用显示屏；

3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	托盘
	4

	电源插座
	8

	内镜挂架
	1

	独立单监视器吊臂
	1

	气体终端
	氧气2个、负压2个、空气1个、二氧化碳1个

	网络接口
	4个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批43
1、设备名称：

生物显微镜

2、设备功能需求：

呼吸内科采购显微镜主要用于开展痰液、支气管肺泡灌洗液（BALF）等呼吸道分泌物的显微镜检查项目，以辅助诊断呼吸系统疾病。

1. 痰液显微镜检查：

   - 通过观察痰液中的细胞成分（如白细胞、红细胞、肺泡吞噬细胞等）和病原体（如细菌、真菌、寄生虫等），帮助诊断呼吸道感染、炎症、哮喘、肺结核等疾病。

   - 对于疑似肺癌患者，痰液中的肿瘤细胞检测可作为辅助诊断手段。

2. 支气管肺泡灌洗液（BALF）检查：

   - 通过支气管镜获取肺泡灌洗液，进行细胞学和微生物学检查，用于诊断间质性肺病、肺泡蛋白沉积症、肺部感染等疾病。

   - 细胞分类计数（如淋巴细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞等）有助于鉴别不同类型的肺部病变。

3. 病原学检测：

   - 结合染色技术（如革兰染色、抗酸染色等），显微镜下可直接观察细菌、真菌等病原体，为感染性疾病的诊断和治疗提供依据。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	生物显微镜
	1

	显微镜成像系统
	1

	图像处理工作站
	1

	双人共览附件
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批44
1、设备名称
生物显微镜（荧光+三目显微镜）

2、设备功能需求： 
荧光显微镜及采图系统：用于荧光原位杂交图像采集、优化

三目显微镜：用于常规病理切片的观察
3、基础配置清单：

荧光显微镜及采图系统1套，三目显微镜4套；

荧光显微镜及采图系统配置：
	名称
	数量

	显微镜主机
	1

	采图软件系统
	1

	工作站
	1

	物镜（5X,10X,20X,40X,100X）
	5

	荧光滤块（红、绿、蓝、双通、橙）
	5

	光源
	2

	载物台
	1

	荧光转盘
	1

	聚光镜
	1

	样品夹
	1

	物镜转盘
	1

	目镜
	2


三目显微镜配置（单台）

	名称
	数量

	主机
	1

	目镜
	2

	物镜
	5

	聚光镜
	1

	载物台
	1

	物镜转盘
	1

	光源
	1

	相机
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批45
1、设备名称

有创呼吸机（食道测压）

2、设备功能需求： 
替代、辅助或改善患者的呼吸功能，标配食道测压‌：通过食道压监测，可间接获取胸膜腔内压，进而计算跨肺压；另外指导机械通气参数设置‌：基于跨肺压等数据，可更科学地滴定呼气末正压（PEEP）、潮气量等参数，实现“肺保护性通气”。

3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	湿化器
	1

	主机及相关附件
	1

	台车
	1

	气动雾化器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批46
1、设备名称

超声支气管镜

2、设备功能需求： 

对气管、支气管管腔内实时超声扫描检查。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	内窥镜用超声诊断设备
	1套

	医用内窥镜图像处理器
	1台

	医用内窥镜冷光源
	1台

	超声电子支气管内窥镜
	1根

	电子支气管内窥镜
	1根

	显示器
	1个

	台车+支臂
	1套

	探头驱动器
	1个

	超声小探头
	2根


保修期：整机质保3年
公示序号：第三批47
1、设备名称

儿童床旁超细电子气管镜
2、设备功能需求：

本设备需为一体化、便携式设计，适用于从新生儿至青少年在内的各年龄层儿童，图像清晰，操控性好，稳定性高，返修率低，能在无痛内镜部、手术室、重症监护病房（ICU）床旁等多种临床场景，并满足儿童支气管的检查与介入治疗的双重需求。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	电子支气管内窥镜操作部（外径2.8mm，内径1.2mm）
	1条

	电子内窥镜图像处理器
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批48
1、设备名称

氢和甲烷呼气检测设备

2、设备功能需求： 

用来检测呼出气体中甲烷、氢气和二氧化碳的浓度。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1台

	软件分析系统
	1套

	台车
	1个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批49
1、设备名称：

酸性氧化电位水生成器
2、设备功能需求：利用有隔膜式电解槽将氯化纳水溶液电解,在阳极侧生成具有低浓度有效氣、高氧化还原电位的酸性水溶液的装置。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	屏幕控制系统
	1

	电解槽
	1

	储液箱：包含（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱、原水箱）
	1

	加盐泵（计量泵）
	1

	进水、制水、供水系统及管路
	1

	打印系统
	1

	主机机架
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批50
1、设备名称

18导联全信息动态分析系统
2、设备功能需求：
18导动态心电在12导动态心电图的基础上增加了对于左室后壁及右室的诊断，可全面360度监测心脏电活动，提升对于心律失常、心肌缺血、心肌梗死等疾病的检出率，可满足目前临床需要及胸痛中心的需要。

1、含动态心电记录仪、分析软件等配套组件
2、核心采集功能：支持18导联同步动态心电信号采集，满足长时程24心电数据连续记录，具备抗运动干扰能力，保证数据准确性。

3、数据分析功能：自动识别心律失常（早搏、房颤、传导阻滞等）、ST-T段改变等异常事件，支持人工复核与编辑，生成标准化诊断报告。

4、数据管理功能：支持患者信息录入、数据存储与检索，可与医院现有HIS/LIS系统对接，实现数据互联互通。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	心电记录器
	1

	心电导联线
	1

	存储卡
	1

	光盘（含分析软件）
	1


4、保修期：整机质保3年，提供7×24小时技术支持与上门维修服务。

公示序号：第三批51
1、设备名称

口腔科动力系统
2、设备功能需求：

口腔科动力系统（牙科微动力系统）需具备高速切割、低速打磨抛光及种植备孔等精准动力输出功能，支持转速、扭矩可调，配备防回吸、扭矩保护等安全机制，可高温高压灭菌，兼容主流牙科器械，操作便捷且动力稳定。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	手柄
	3


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批52
1、设备名称:

二氧化碳培养箱（一）
2、设备功能需求： 

个人专用型小型三气体培养箱，适用于IVF领域。有效容积50±10升。

直接加热气套式

温度控制范围：+5℃～50℃

二氧化碳浓度控制范围：0～20%。
加湿方式：加湿盘自然蒸发方式；箱内湿度：95±5%R.H。
具有高/低温报警，二氧化碳浓度波动，氧气浓度波动报警功能。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	二氧化碳培养箱主机
	1

	二氧化碳气体减压阀
	1

	氮气气体减压阀
	1

	气体连接管
	2


4、保修期：整机质保3年

1、设备名称

二氧化碳培养箱（二）
2、设备功能需求：
为临床标本中的细菌培养提供一定的二氧化碳环境，精准控制二氧化碳浓度，提供细胞生长所需的精准且稳定的温度环境，高湿度维持，污染防控功能，具有参数异常报警、数据记录与导出等功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	二氧化碳培养箱
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批53
1、设备名称：
全自动组织脱水机
2、设备功能需求：用于组织的固定、脱水、透明、浸蜡等步骤，最终使组织样本的水分被填充剂石蜡所置换，便于后续组织包埋、切片、烤片、染色等流程进行。
3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	1、主机
	1台

	2、通风管
	1个

	3、试剂瓶组件
	13个

	4、冷凝瓶组件
	1个

	5、过滤器组件
	1套

	6、石蜡缸组件
	1套（共4个，三小一大）

	7、蜡铲
	1个

	8、托盘
	1个

	9、触控笔
	1个

	10、组织处理篮套件
	1套（共2个，单篮150通量）


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批54
1、设备名称

有创呼吸机

2、设备功能需求：
适用于对成人、小儿以及新生儿患者、急危重患者进行通气辅助及呼吸支持
3.基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	显色液晶触摸显示器
	1

	电动加温加湿器
	1

	内置电池
	1

	呼吸机台车
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批55
1、设备名称

电子胃肠镜系统

2、设备功能需求：
用于消化道与呼吸道脏器疾病的诊断与治疗
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	医用监视器
	1

	台车
	1

	高清电子胃镜
	3

	高清电子肠镜
	3

	二氧化碳气泵
	1

	内窥镜水泵
	1

	内窥镜工作站
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批56
1、设备名称：

阴道镜

2、设备功能需求：

诊断外阴、阴道、宫颈病变和图像采集。 

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	变焦彩色摄像头（含高亮度光源）
	1套

	手控云台
	1个

	可移动支架
	1套

	隔离电源
	1台

	4K计算机主机
	1台

	4K显示器
	1台

	打印机
	1台

	台车
	1台

	脚踏开关
	1个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批57
1、设备名称

钬激光手术治疗系统

2、设备功能需求： 

要求大功率≥100w，该设备具有碎石、止（凝）血、切割功能，能满足日常泌尿系结石微创手术碎石、止（凝）血，输尿管及肾盏颈狭窄切开、切割，前列腺增生治疗。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	激光治疗机主机及附属配件
	1

	激光光纤200um
	2

	激光光纤550um
	2

	脚踏开关
	1

	输尿管硬镜（长）
	4

	内窥镜冲洗吸引器（加压灌注器或泵）含泵管
	2

	激光防护眼镜
	1

	灌注吸引系统
	1

	肾盂测压处理器
	1

	盐水助力架
	1

	光纤剥线工具（器）
	1

	切割笔
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批58
1、设备名称：
麻醉机

2、设备功能需求：

适用于成人、儿童和新生儿麻醉；麻醉呼吸机使用时无需驱动气体，节省成本；呼吸机在中央气源故障和气源失控的极端条件下可继续工作，保证患者安全。
3、基础配置清单（单台）：

	名称
	数量

	主机及相关附件
	1

	一体化回路加热系统
	1

	备用手动通气开关
	1

	气体混合器
	1

	带流量管的机械控制气体混合器
	1

	主动式麻醉废气排放系统
	1

	单罐位，麻醉蒸发器，加药系统，加药器
	1

	一次性麻醉回路含一次性皮囊
	25

	一次性麻醉面罩，4#成人
	50

	流量传感器
	5


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批59
1、设备名称

诱发电位检测系统

2、设备功能需求： 

该设备主要用于诊断中耳、内耳（前庭、耳蜗）、蜗后听神经等听觉传导通路的病变。
功能需要包含：听性脑干反应（ABR）、听性多频稳态脑干反应（ASSR）、40Hz、前庭诱发肌源性电位、诊断型耳声发射、纯音测听（PTA，包括气导和骨导测试）、耳蜗电图面积比、自动听性脑干反应（AABR）以及中耳分析功能。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	诱发电位仪主机
	1台

	电极线
	1套

	OAE探头
	1个

	耳膜头
	1盒

	插入式耳机
	1副

	Y线
	1个

	中耳分析模块
	1套

	专用电脑
	1台

	彩色打印机
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批60
1、设备名称

牙科综合治疗机（牙椅）
2、设备功能需求：

用于口腔科使用。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	快接式高速手机线
	2条

	快接式低速气动马达线
	1条

	彩色触摸屏（尺寸≥7英寸）
	1套

	全自动水路管道消毒/冲洗系统
	1套

	三用喷枪
	2把

	强吸
	1套

	弱吸
	1套

	LED口腔灯
	1套

	多功能集成脚控开关
	1套

	医生座椅
	1张


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批61
1、设备名称

纤维支气管镜（二）

设备功能需求：

用于进行床旁气道吸痰、肺泡灌洗及采样。 
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	纤维支气管镜主机
	1

	显示器/图像处理器
	1

	清洗刷（长、中、短）
	各2

	测漏仪
	1

	测漏堵头、通气帽、保护帽
	各3

	插钳口密封阀
	2个


4、保修期：整机质保4年

公示序号：第三批62
1、设备名称

生物信息红外肝病治疗仪

2、设备功能需求：
用于慢性肝病患者辅助康复治疗。对非酒精性脂肪肝合并高血脂症有改善作用
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	仪器主机
	1套

	脉搏传感器
	1套

	光能发生器
	1只

	臂杆
	1只

	聚能罩
	1只


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批63
1、设备名称

压力蒸汽灭菌器

2、设备功能需求：
用于医学检验科培养物及感染性标本的高压灭菌

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	压力蒸汽灭菌器
	1台


4、保修期：整机质保5年
三、其它要求

产品厂家工程技术人员必须到论证现场进行技术答疑。

 附件一：                                                                                                   

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的                     （姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加济宁市第一人民医院               市场调研活动。授权代理人在此次活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权代理人无转委托权。特此委托。
	（附法人代表身份证明扫描件）


	（附授权代表身份证明扫描件）




授权代理人姓名：              性别：              年龄：
单位：                        部门：              职务：
供应商：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期：    年    月     日

附件二

	济宁市第一人民医院设备技术配置表
（该表为设备的市场调研重要指标，必须按要求谨慎填写）

	一.设备基本信息

	1
	名称：
	 

	2
	注册名称：
	

	3
	品牌：
	

	4
	注册证号：
	

	5
	型号：
	

	6
	制造商名称：
	

	7
	原产地：
	

	8
	代理商：
	

	9
	售后服务商：
	

	二.设备标准配置组成及预算价格

	
	名称
	型号/产品编号
	功能叙述
	预算

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	三.设备选配功能及预算价格

	
	名称
	型号/产品编号
	功能叙述
	预算

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	四.设备标配功能描述（临床.教学.科研）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	五.与同类产品相比此设备特殊.优点功能描述（作为选型的主要依据）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	六.基本性能参考

	序号
	名称
	指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	七.关键性能参数

	序号
	名称
	指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	八.应用软件（注明：标配.选配和注册证号）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	九.设施环境要求

	1
	独立房间空间需求
	

	2
	水电气需求
	

	3
	防护需求
	

	4
	排污需求
	

	5
	其他
	

	十.器械耗材使用

	序号
	名称
	型号/产品编号
	注册证号
	    使用频次       （一次性/定期换）
	单价

	1.运行耗材

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	
	

	1.6
	
	
	
	
	

	1.7
	
	
	
	
	

	2.维护备件耗材

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	

	十一.售后服务

	1
	保修年限和范围
	

	2
	售后服务响应时间
	

	3
	维修备用机
	

	4
	现场培训
	

	5
	异地培训
	

	十二.同型号产品典型用户

	
	医院名称
	联系人
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	注：
	1.请供应商根据此模板认真如实填写，如有虚假行为取消准入资格
2.纸质版加盖红章论证现场提供。

	
	

	
	


附件三

                                    报价一览表
论证单位名称：   （盖章）  
                                                       单位：（人民币）

	序号
	产品名称
	型号
	品牌
	原产地
	数量
	单价

(万元)
	金额

（万元）
	保修年限
	设计使用年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它优惠条件或相关说明：




法定代表人或授权代理人签字：                  

日期：                  
