济宁市第一人民医院市场调研文件（第三批）
一、市场调研文件组成：

1、资格、资质证明文件
（1）法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件（见下方附件一）
（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）医疗器械经营许可证（加盖公章）；
（4）医疗器械生产许可证复印件（加盖公章）；
（5）进口所报产品的制造商授权证明（论证人为代理商的，必须具有制造商或国内总代理的固定且长期授权证明一年以上），国产无需提供；
（6）产品医疗器械注册证复印件（附注册登记表）；
(7) 产品彩页简介和技术说明白皮书
（8）论证单位认为需要提交的其它文件。

2、技术文件（见下方附件二）
请各参与调研供应商严格按照“济宁市第一人民医院设备技术配置表”（见下方附件二）要求填写。

3、报价一览表（见下方附件三）；
（1）如有配套耗材或易损件必须进行单独报价，写在附件三“其它优惠条件或相关说明”里面。
4、商务文件    

（1）近两年内同类产品经营业绩一览表；
（2）参与调研的单位对售后服务条款的承诺及说明：
特别说明：本次报价包含所需仪器设备、备品备件及其运输、安装、集成、调试、保险、技术服务支持、人员培训及使所报全部产品通过验收并交付使用及质保期内的所有费用的价格；报价中单独列出备品备件价格；
二、采购清单及技术要求（参与论证的设备技术参数允许偏离，但要详细注明。）

公示序号：第三批01

设备名称
熏蒸治疗仪
2、设备功能需求： 
熏蒸治疗仪适应病症：感冒、鼻塞、流涕，咳嗽、咳痰（尤其外感咳嗽），小儿支气管炎、肺炎的辅助治疗与恢复期调理，过敏性鼻炎、腺样体肥大的辅助治疗。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	熏蒸治疗仪及附件
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批02
设备名称

包药机

2、设备功能需求： 

用于药品的自动计量、自动化分包、封装与标识，实现单剂量/多剂量药品的精准分药、独立密封包装，同时打印药品名称、剂量、服用时间、有效期等信息，适配片剂、胶囊、颗粒等常见剂型。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	包装机及相关附件
	1台


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批03
设备名称

超声雾化器

2、设备功能需求： 

医用振动微网雾化器，用于机械通气患者雾化治疗，可以连接有创呼吸机、无创呼吸机、高流量等雾化治疗，也可用于自主呼吸患者使用面罩雾化治疗使用。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	雾化机及相关附件
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批04
设备名称

双人共览显微镜

2、设备功能需求： 

用于组织细胞切片的形态、结构、及浸润情况的观察和诊断，组织细胞切片的带教、会诊，用于常规组织切片观察和科研工作。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	目镜
	4

	物镜
	4

	聚光镜
	1

	载物台
	1

	物镜转盘
	1

	光源
	1

	三目观察筒
	1

	双目观察筒
	1

	共览附件（有拓展口）
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批07
设备名称：

可视喉镜
2、设备功能需求： 

可用于抢救危重症患者、困难气道的评估与处理、气管插管辅助操作、教学培训演示、精准可视化插管引导等工作。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	喉镜片(成人型)
	1

	 喉镜片(儿童型）
	1

	镜柄
	1

	液晶显示屏
	1

	摄像头
	1

	光源系统
	1

	存储设备
	1

	连接线缆及接口
	1

	防雾装置
	1

	手柄部件下端软管
	1

	可充电电池
	1


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批06
设备名称：

尿动力监控仪

2、设备功能需求： 

用于腹内压连续周期性动态监测、尿量信息自动精准动态监测、可控训练留置导尿后的膀胱功能检查，同时具备数据的储存、保留、教学展示等功能。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	尿动力监控仪主机
	1

	显示器
	1

	固定支架
	1

	操作界面
	1

	连接传感线接口
	1

	配套尿袋
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批07
1、设备名称
电子分析天平
2、设备功能需求： 
用于临床药学实验室标准品及试剂称量，主要用于配制标准溶液和质控样品，常见称量范围为个位数mg级。
最大量程≥200 g；可读性（分度值）≤0.1 mg（0.0001 g）；重复性和线性误差满足分析天平等级要求，具备内置自动校准功能（时间或温度变化自动校准）；支持外部校准；可进行多点校准。具备环境漂移补偿功能；称量稳定时间短；对温度和气流变化有一定抗干扰能力。配全透明防风罩；开门方式便于移液枪、称量纸或称量船操作；防风罩可拆卸清洁。数字显示屏；具备去皮、归零、多单位转换（g、mg等）功能。支持数据输出接口（USB或RS232），可连接电脑或LIMS系统；可输出称量数据。具备过载保护功能；可提供计量检定或校准证书。配可调水平脚和水平指示器。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	电子分析天平主机
	1

	内置校准砝码系统
	1

	防风罩组件
	1

	称量盘
	1

	电源适配器
	1

	水平调节装置
	1

	数据连接接口线
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批08
设备名称

多功能治疗仪
2、设备功能需求： 

手持式中频胃肠治疗仪，适用于功能性便秘患者的治疗，对术后粘连、肠粘连具有软化疤痕，松解粘连的作用，对术后肠麻痹、胃下垂具有兴奋神经肌肉的作用。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	体表电极
	4

	输出导线
	2

	电源线
	2


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批09
1、设备名称
自动蛋白印迹仪

2、设备功能需求： 
用于幽门螺杆菌抗体检测。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	电脑
	1

	插排
	2


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批10‌

1. 设备名称
眼位相机

设备功能需求
眼位相机用于斜视检查，拍摄眼睛位置。适用于基层医疗筛查、眼科专科诊断、特殊职业体检（如飞行员视力评估）及科研实验。

3. 基础配置清单（单台）‌

	名称
	数量
	备注

	主机成像单元
	1套
	含CMOS或CCD传感器（≥500万像素）

	眼位引导模块
	1套
	

	数据处理终端
	1台
	用于隐斜视测量和融合训练

	便携配件套装
	1套
	含可充电电池（续航≥2小时）、防震收纳箱、眼前节适配垫圈及一次性消毒手柄。

	校准与维护工具
	1套
	包括折射率测试卡、红外光源验证镜及瞳孔直径模拟器，确保成像稳定性。

	操作文档
	1份
	含标准化SOP流程、疾病判读指南及AI辅助诊断说明（如鹰瞳系统的自动分析功能）


4.保修期：整机质保3年（包括传感器故障、镜头畸变等）

公示序号：第三批11
设备名称

立体动态干扰电治疗仪

2、设备功能需求： 

具有镇痛、兴奋骨骼肌、增强平滑肌张力以及预防肌肉萎缩的作用。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1个

	吸附电极连接线
	6组

	吸附电极
	6组

	平板电极连接线
	6组

	平板电极
	6组

	绑带
	12个

	电源线
	1个

	圆形海绵
	               12个

	矩形海绵
	               12个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批12
设备名称

中频治疗仪

2、设备功能需求： 

具有兴奋神经肌肉，促进胃肠蠕动，改善尿潴留，软化瘢痕等功能。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1个

	吸附电极
	2组

	平板电极
	2组

	绑带
	4个

	海绵
	                8个

	吸附电极连接线
	                4个

	平板电极连接线
	                4个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批13
设备名称：
腹内压监测仪
2、设备功能需求：
具备动态尿量监测、膀胱内压力监测、体温监测等生理参数实时测量功能；同时根据临床需要，能够实现持续引流模式与间歇引流模式两种引流模式自由选择切换，满足间歇引流或膀胱功能恢复训练的需要。 

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	腹内压监测仪
	1

	支架
	1

	充电器
	1


4、保修期：整机质保4年。
公示序号：第三批14
设备名称
放疗病号负压固定装置（真空袋）
2、设备功能需求： 
主要用于放射治疗患者四肢和特殊体位的固定，与科室现有体架适配，保证患者在整个放疗过程中体位达到较高的一致性和重复性。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	真空泵、气管、转接头
	2

	头部真空袋
	4

	头颈肩部真空袋
	4

	四肢部真空袋
	4

	胸部真空袋
	4

	体部真空袋100*80
	4

	体部真空袋120*80
	4


4、保修期：整机质保3年。

公示序号：第三批15‌

1. 设备名称
干眼熏蒸仪

2. 设备功能需求
眼部雾化熏蒸治疗仪，用于治疗干眼症、缓解视疲劳及睑板腺功能障碍（MGD）。

3. 基础配置清单（单台）‌

	名称
	数量
	备注

	主机单元
	1台
	含超声雾化模块、温控系统及操作界面，支持定时、调温功能

	雾化眼罩/适配器
	1-2套
	贴合眼部设计，确保雾滴均匀覆盖结膜囊；部分型号含红蓝滤片或偏振镜

	药液杯/容器
	1-2个
	容量≥60mL，兼容纯净水或专用药液（如人工泪液或中药制剂），需具备防干烧保护

	电源线与配件包
	1套
	含备用雾化片、清洁工具及校准卡，功率≤200VA

	使用说明书
	1份
	包括折射率测试卡、红外光源验证镜及瞳孔直径模拟器，确保成像稳定性。

	便携收纳箱
	1个
	含标准化SOP流程、疾病判读指南及AI辅助诊断说明（如鹰瞳系统的自动分析功能）


4.保修期
整机质保3年（含雾化模块与温控系统故障）。

提供首次操作培训、定期维护提醒及耗材（如雾化片）优惠供应。
公示序号：第三批16
设备名称
肺功能测试系统
2、设备功能需求：

肺功能体积描记箱，用于4岁以上可配合患者进行体描法肺容积，气道阻力，通气功能，身体体积描记的检查，有助于发现疾病早期的肺功能异常，为呼吸系统多种疾病提供有效的诊断和评估。探究呼吸力学的改变，为机械通气策略的优化提供理论和依据。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	标准箱体
	1

	传感器手柄
	1

	传感器
	1

	内置式立柱支臂
	1

	内置式坐椅
	1

	底部主控器
	1

	阻断阀门
	                 1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批17
设备名称

13C红外光谱仪

2、设备功能需求： 

13C红外光谱仪主要用于通过分析13C尿素呼气试验样本中13CO2和12CO2的浓度，来判断患者是否感染了幽门螺杆菌。这种测试基于碳的同位素标记技术，具有良好的灵敏性、安全性和准确性，是幽门螺旋杆菌检测的“金标准”之一。通过这种测试，医生可以更准确地诊断和治疗患者的胃肠道问题。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	13C红外光谱仪
	1

	微型计算机
	1

	13C红外光谱仪控制分析软件
	1

	激光打印机
	1

	彩色液晶显示器
	1

	一维红光扫描器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批18
设备名称

种植手机

2、设备功能需求： 

1）配备内外冷却系统； 
2)可拆卸光纤种植弯机；
3）传动轴采用高强度合金钢制成； 
4）E 型接口；135°高温高压消毒； 
5）上下双密封系统。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	注油嘴
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批19
设备名称
双极电凝系统

2、设备功能需求：
双极电凝系统（高频电外科系统）在耳鼻咽喉手术或门诊治疗中主要用于切割、止血和消融组织，具有操作精准、出血少、恢复快的优势，是耳鼻咽喉科不可或缺的重要工具之一。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	电刀笔
	2

	回路负极板
	5

	回路负极连接线
	1

	单极脚踏
	1

	双极脚踏
	1

	一次性双极电凝镊
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批20
设备名称
熏蒸治疗仪
2、设备功能需求： 
具备中药熏蒸功能、温水冲洗、热风烘干、自动冲洗管路、自动泵药功能等。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	一套

	防漏电电源插头
	一个

	药杯
	一个

	药物熏蒸疗系统
	一套

	热水疗系统
	一套

	热风疗系统
	一套

	排污系统
	一套

	台座
	一个

	数据控制处理模式
	一套

	水处理系统
	一套


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批21
设备名称

结肠水疗仪
2、设备功能需求： 

时间显示功能、温度显示功能、压力显示功能、观察窗功能、流量阀控制功能、温控阀控制功能、药物加注功能、排放控制阀、一键式停机关断功能、一键式开机准备功能等。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	结肠水疗仪
	一台

	舒适床
	一台

	水处理系统
	一套

	排污管
	一根

	减压阀
	2只

	防水夹
	2只


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批22
设备名称：牙周喷砂机

2、设备功能需求：  
LCD 液晶大屏幕；超声喷砂二合一，龈上喷砂+龈下喷砂+龈上洁治+牙周治疗+根管治疗+根管荡洗功能 6 合 1；手柄适配工作尖种类多，主机具有手柄自动识别功能；两段式喷砂手柄，同时设备内置过滤装置；无线多功能脚踏；自供水与外接水可自由切换，自供水模式下，可选用专用药液；一键即可实现泄压；管路一键清洗；内置水加热装置；漏斗形砂罐；三孔出砂，上小口径喷砂口；配置齐全：主机+灭菌盒+小推车，工作尖种类齐全。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	龈上粉罐（黑）
	1

	龈下粉罐（橙）
	1

	水瓶
	1

	喷砂粉（碳酸氢钠喷砂粉DP-1 柠檬味）
	1

	喷砂粉（碳酸氢钠喷砂粉DP-1 柠檬味）
	1

	脚踏
	1

	灰色喷砂手柄管线
	2

	喷砂手柄（龈上）
	1

	喷砂手柄（龈下）
	1

	龈下喷嘴（一次性）
	20

	超声手柄
	1

	工作尖
	工作尖X17

	快插三通
	6

	空气过滤器滤芯
	1

	滤水器
	2

	超声手柄 LED 照明组件
	2

	水管
	1

	气管
	1

	喷砂手柄灭菌盒
	1

	超声手柄灭菌盒
	1

	通针
	通针×2长*1，短*1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批23
设备名称

无创呼吸机
2、设备功能需求： 

用于替代、控制或辅助病人的自主呼吸功能，以确保患者获得足够的氧气并有效排出二氧化碳，提高氧合、辅助通气、减轻呼吸做功、保持气道通畅与肺复苏。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	台车
	1

	台车吊臂
	1

	湿化器
	1

	高压氧管
	1

	可充电备用电源
	1

	配套管路及面罩一套
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批24
设备名称

胶体金免疫层析分析仪

2、设备功能需求： 

用于反流性咽炎的鉴别诊断、反流性哮喘的鉴别诊断、反流性咳嗽的鉴别诊断、反流性鼻窦炎的鉴别诊断、反流性中耳炎的鉴别诊断、

吸入性肺炎的鉴别诊断、慢阻肺（COPD）的病因鉴别诊断、食管癌高危人群筛查等

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1台

	检测系统
	1套


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批25
设备名称
电动液压手术台
设备功能需求： 
用于皮肤科门诊外科手术
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	电动液压手术台主机
	1台

	核心驱动装置手控器
	1-2个

	防滑设计专用床垫
	1套

	防水防菌配件收纳箱
	1个


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批26
设备名称：

颅内吸栓负压吸引泵
2、设备功能需求： 

负压吸引泵是一种无油式旋转泵，能够提供98.2 kPa (29 inHg)的真空度，用于配合抽吸延长管和颅内血栓抽吸导管对颅内大血管阻塞继发颅内缺血性脑中风患者进行血管再通。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	负压吸引泵主机
	1

	一次性收集罐（部件：罐筒、带防溢过滤器筒盖、负压连接管）
	1

	颅内血栓抽吸导管
	1

	抽吸延长管
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批27
设备名称
超声波清洗机器

2、设备功能需求： 
主要适用于医院内镜附件、内镜检钳等污染性、大批量、高洁度的预浸后的清洗。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	超声槽
	1个

	盖子
	1个

	篮筐
	1个

	发生器
	1个


 4、保修期：整机质保3年。

公示序号：第三批28
1、设备名称
多功能染色系统

2、设备功能需求： 
用于革兰染色
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	插排
	2


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批29
1、设备名称
全自动血沉仪

2、设备功能需求： 
用于血沉检测
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	插排
	2


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批30
1、设备名称
特定蛋白分析仪

2、设备功能需求： 
用于CRP检测
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	笔记本电脑
	1

	插排
	2


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批31
设备名称
内镜专用诊疗车

2、设备功能需求： 
用于内镜诊疗和内镜后运送转移患者以及麻醉复苏期患者。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	床体
	1

	盐水架
	1

	床垫
	1

	万向轮
	4

	物理角度显示器
	1

	护栏
	4


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批32
设备名称

生殖道分泌物免疫荧光染色与功能学检测一体机

2、设备功能需求： 

全自动一体化形态学+功能学检测设备，通过真菌荧光染色技术+细胞荧光染色技术+干化学酶法检测技术进行女性分泌物的体外诊断，主要检测指标包括形态学（清洁度、上皮细胞、白细胞、脓细胞、线索细胞、杆菌、念珠菌孢子、芽生孢子、念珠菌菌丝、滴虫等）、干化学（过氧化氢、白细胞酯酶、凝固酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基-β-葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶、pH）以及微生态检测（菌群密集度、菌群多样性、Nugent评分、AV评分、LBG分级）。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1台

	电脑主机
	1台

	电脑显示屏
	1台

	键盘+鼠标
	1套

	废液桶18L
	1个


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批33
设备名称

生物电反馈治疗仪
2、设备功能需求： 

①具备高灵敏度医用肌电传感器，精准采集盆底肌/腹直肌肌电信号，采样率≥1000Hz，肌电值测量误差≤±5μV。

②支持肌电反馈+压力反馈+视觉反馈+听觉反馈四合一，肌电数值、收缩波形实时显示于屏幕，肌肉收缩达标时同步声光提示。

③具备专业电磁屏蔽设计，无信号漂移、杂波。

④具备盆底肌康复核心模块、腹直肌分离康复模块、产后综合康复模块（其中包括产后疼痛康复、子宫复旧康复、乳房护理辅助）

⑤支持医院HIS/LIS系统对接，患者住院信息可直接同步，康复报告可一键上传至医院电子病历系统；支持搭配家用便携生物反馈训练仪；支持设备端/电脑端生成康复数据统计报表，按科室、康复项目、患者年龄段统计康复人数、有效率、治愈率。

⑥支持建立患者专属电子档案，存储评估报告、康复方案、训练记录、进度曲线，档案可按姓名、住院号、康复项目检索，支持数据本地存储+U盘导出+电脑端同步，存储容量≥16G，数据保存≥10年。自动生成患者康复趋势曲线，直观展示肌电值、肌力、分离程度的改善情况；支持多疗程数据对比，便于疗效评估。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	压力传感器
	1

	台车
	1

	压力探头
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批34
设备名称

分娩检测系统

2、设备功能需求： 

①胎儿监护：胎心率连续监测、宫缩压力监测、胎动事件标记、多胎妊娠监护。
②产妇监护：生命体征监测、产程进展记录。
③数据分析与智能辅助功能：自动分析与判读、胎心率模式识别、 宫缩负荷分析、无应激试验评估。

④风险预警与报警：可配置的报警规则、分级报警系统。

⑤功能需要通过良好的界面实现： 信息集成显示、动态趋势图、中央监护与远程查看。

⑥ 数据管理与系统集成功能：确保信息流畅和可追溯。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	一体化胎心宫缩监护仪
	1

	超声多普勒胎心探头
	1

	宫缩压力传感器
	2

	宫腔压力探头
	1套

	母胎多参数监测模块
	1套

	便携脉氧仪
	1个

	便携电子血压计
	1个

	床旁操作终端
	1台

	热敏打印终端
	1台

	分娩监测专用热敏纸
	2卷

	不间断电源
	1台

	独立声光报警装置
	1个

	一次性探头保护套
	100个


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批35
设备名称

无影灯
2、设备功能需求： 

高照明度、无阴影、可调节、安全防护，兼顾操作便捷性与产房环境适配性。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	医用LED无影灯灯头
	1个

	多关节可旋转臂
	1套

	悬臂固定底座/移动支架
	1个

	主控制手柄
	1个

	床旁脚踏控制器
	1个

	应急备用电池组
	1套


4、保修期：整机质保5年
公示序号：第三批36
设备名称

新生儿暖箱（高端）

2、设备功能需求： 

用于保持温度、湿度恒定，达到维持新生儿、早产儿或婴儿基本生命需求的目的。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	传感器
	1

	温度传感器
	1

	机座
	1

	黄疸治疗装置
	1

	称重装置
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批37
设备名称

新生儿暖箱（中端）

2、设备功能需求： 

用于保持温度、湿度恒定，达到维持新生儿、早产儿或婴儿基本生命需求的目的。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	传感器
	1

	温度传感器
	1

	机座
	1

	黄疸治疗装置
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批38
设备名称

一氧化氮检测仪

2、设备功能需求： 

（1）NO测量模块，用于检测人体呼出气中NO（一氧化氮），可以测量：FeNO、CaNO、FnNO，三种NO测量模式。系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤。具有NO标准气标定功能。

（2）呼吸压力测量模块，用于测量口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力，可以测量：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。检测过程激励式动画操作界面。具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告。语音智能播报：含操作使用方法，语音激励等。院感防控：独立操作手柄，具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒压力传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	NO测量模块
	1

	呼吸压力测量模块
	1

	电源适配器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批39
设备名称

干式荧光免疫分析仪

2、设备功能需求： 

用于Ⅰ型变态反应（过敏性鼻炎、湿疹皮炎、哮喘、过敏性结膜炎、儿童食物过敏）、Ⅲ型变态反应（食物不耐受）等，用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中过敏原总IgE抗体浓度，也可以用于过敏原特异性IgE抗体检测及食物特异性IgG抗体检测。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	电源适配器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批40
设备名称

红外热辐射治疗仪
2、设备功能需求： 

用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	定距杆
	1

	防护眼镜
	2

	一次性眼罩
	5

	标配台车
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批41
设备名称

短波紫外线治疗仪
2、设备功能需求： 

适用于急性咽炎、扁桃体炎引起的疼痛、红肿、充血的缓解治疗。 儿科手足口病、小儿红臀、各种疱疹、上呼吸道感染引起的咽喉炎、扁桃体炎，预防术后伤口感染、术后伤口不愈合、创伤感染、外伤血肿淤青、预防及治疗有创穿刺后的并发症等。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	紫外线光导
	3

	体表照射器
	1

	体腔照射器
	1

	紫外线防护镜
	2

	台车
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批42
设备名称
三气培养箱
2、设备功能需求： 
用于特殊细胞培养（如干细胞、原代细胞、肿瘤细胞）、缺氧/低氧研究、微生物培养（厌氧菌、微需氧菌）及相关疾病模型的体外构建。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	减压阀
	1

	湿度显示
	1

	二氧化碳钢瓶自动切换装置
	1

	液位监控
	1

	氧气模块
	1

	多内门模块
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批43
设备名称
金属浴
2、设备功能需求： 
应用于样本的保存、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、酶促反应等多种实验场景，是分子生物学、细胞生物学、生化检测等领域的基础且核心的温控设备。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批44
设备名称

程控全自动收集器
设备功能需求： 

在确保生物样品活性与纯度的前提下，实现高通量、高分辨率的自动化分馏收集。具备多种程序化控制收集模式：时间模式（固定时间间隔收集）、滴数模式（固定液滴数收集）、体积模式（固定体积收集，需与泵联动）、峰收集模式（与检测器信号联动，用于色谱分离）。
收集臂或转盘定位精准，具备防漏液和防交叉污染设计（如：可升降的收集臂或托盘，滴头远离管口移动）。适配多种规格的收集容器（试管、离心管、深孔板、培养皿等），可通过更换收集架或托盘实现。收集管位数量需满足常规需求（如96位、120位、160位等）。提供良好的低温收集兼容性（如可内置冰盒或连接外部冷循环器，用于活性样品收集）。彩色触摸屏，参数设置直观。具备运行状态实时显示、进度提示和故障报警功能。可选配通信接口（RS-232、USB、LAN），便于与计算机、恒流泵或检测器集成，实现中央控制。可存储和调用多个用户程序。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	程控全自动收集器
	1

	高精度恒流泵
	1

	控制软件
	1

	通用试管收集架
	1

	低温收集附
	1

	微孔板/深孔板适配器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批45
设备名称
实验室超纯水机
2、设备功能需求： 
用于基础医学实验研究和教学展示，要求可稳定制备符合实验用水标准的纯水/超纯水，产水水质建议达到电阻率≥18.2 MΩ·cm（25 °C）、TOC低（典型≤10 ppb，满足分子生物学应用），并具备终端除菌过滤（如0.22 µm）以降低微生物与颗粒物风险；系统应支持自来水进水、多级预处理与RO/EDI+抛光纯化流程，具备在线水质监测与实时显示（电阻率/电导率、温度、产水量及耗材寿命提示）、循环管路保持水质、便捷取水与定量取水功能，满足PCR、缓冲液配制、细胞/微生物实验、一般试剂配制与清洗等教学与科研场景；同时应配置漏水/缺水/超压等报警与自动保护、易维护的模块化耗材更换与消毒程序，运行噪声与占地适合实验室环境，并提供必要的校准与追溯记录支持教学展示与规范化管理。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批46
设备名称
快速液相制备色谱
2、设备功能需求： 
用于基础医学实验研究与教学展示中的目标化合物分离纯化与组分收集。设备应具备稳定高压输液与快速梯度洗脱能力（支持二元/四元梯度，流量覆盖制备需求并可精确控制），配置自动进样或大体积上样组件与制备型柱温控；配备常用检测器（UV/Vis、DAD/ELSD等）；具备自动馏分收集系统（按时间/峰/阈值触发，支持多通道与冷却），并提供直观的软件控制与方法编辑、实时色谱显示、数据处理与报告输出；系统应具备压力上限保护、泄漏检测、溶剂液位报警、在线脱气与反冲洗/清洗程序；兼容常用制备耗材与色谱柱规格，可满足多肽/小分子、天然产物提取物、代谢物等样品的快速分离纯化与课堂演示需求。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批47
设备名称
全自动液氮泵

2、设备功能需求： 
用于从液氮罐中抽取固定量的小体积（<10L）液氮。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	全自动液氮泵
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批48
设备名称

大小鼠IVC笼具实验系统

2、设备功能需求： 

用于动物房小鼠饲养和动物实验，满足最基本的动物伦理实验需求。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	IVC主机（智能型触摸屏）
	1

	不锈钢笼架
	2

	IVC笼盒（鼠盒采用全新PSU透明材料）
	128


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批49
设备名称
信号采集与处理系统

2、设备功能需求： 
用于小鼠/大鼠神经电生理信息的采集、显示、记录与分析（教学展示与基础研究），功能需求包括：支持多通道同步采集神经电信号（如EEG/LFP/单位放电等），前端具备低噪声高增益放大、差分输入与良好共模抑制、抗工频干扰与电气隔离；采样率、分辨率与输入量程可按实验对象配置（同时兼顾低频场电位与较高频尖峰信号），并提供可调高通/低通/陷波滤波及触发/事件标记；软件应支持实时波形监视、在线/离线滤波、峰/尖峰检测与排序、功率谱/时频分析、诱发电位平均、数据回放与标准格式导出；系统需具备稳定时钟与多设备同步能力（外触发I/O，可与刺激器、行为学或视频同步），并配套适用啮齿类电极/连接器与简洁易用的操作界面。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批50
1、设备名称
大小鼠热板测痛仪
2、设备功能需求： 
用于基础医学实验研究与教学展示中评估热痛阈与镇痛效应。设备应采用均匀加热热板，温度设定范围约25–55℃，控温精度高、升温稳定，具备恒温/程序升温模式；具备清晰数显与一键启动，自动记录反应潜伏期（舔足、抬足、跳跃等）并支持多次测试数据存储与导出。应设置可调截断时间与过温保护，配透明围栏防逃逸。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批51
设备名称
接触角测试仪
2、设备功能需求： 
用于基础医学实验研究与教学中测定材料/涂层/生物界面表面的润湿性与表面能，评估亲水/疏水特性及表面改性效果。设备应配备高分辨率成像系统与可调光源，支持静态接触角与动态测试（前进角/后退角、滚动角），具备微量滴定与自动加液/针头定位，可对液滴轮廓进行自动拟合并输出角度、表面张力相关参数与报告。样品台应具备三维精密调节与水平校准，兼容小样片且易固定；软件支持数据存储、批量测量与导出；整体应具备重复性、校准便捷与防振/防风干扰设计。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批52
设备名称
三维冷冻型研磨仪
2、设备功能需求： 
用于以组织研磨为基础的治疗方案、可储存蛋白研磨后的相关实验数据、可用于基础实验中PCR及WB实验中研磨部分的教学展示等。具备神经组织专用研磨程序，优化RNA/蛋白/神经递质提取效率。支持微量样本（<10mg）研磨，回收率≥90%。低残留设计，适配珍贵临床样本与生物标志物检测。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	适配器
	1

	适配器盖板
	1

	氧化锆加珠器
	2

	研磨管
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批53
设备名称

口腔基地住院医师规范化培训模具

2、设备功能需求： 

本批设备主要用于口腔医学教学及临床技能训练。

3、基础配置清单：
	名称
	数量

	透明树脂牙模型
	5（个）

	仿头模
	3（个）

	仿头模专用树脂牙列
	20（个）

	开髓树脂牙
	7000（颗）

	树脂刚玉牙
	20000（颗）

	标准根管锉（#10、#15、#20）
	100（每型号/盒）

	各类车针（TF11/TF22/TR13及各类磨钻、球钻、倒锥、金刚砂车针）
	100（每型号/盒）

	藻酸盐印模材
	50（袋、盒）

	模型石膏
	50（袋、盒）

	牙周探针（普通探针、CPI探针）
	50（每型号/支）

	龈上/下刮治器
	50（每型号/支）

	牙周手术缝合模型及配套器械
	20（套）

	脓肿模型及配套更换模型
	20（套）

	橡皮障布
	100（盒）

	橡皮障配套器械套装
	10（套）

	口腔缝合线
	300（包）


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批54
设备名称

经鼻入路磨骨训练模型
2、设备功能需求： 
本设备需能够真实模拟神经内镜下经鼻蝶入路到达颅底的过程中，对鼻窦骨质、鞍底骨质及周围骨性结构的磨除操作。主要用于训练医师在内镜二维视野下的深度感知、手眼协调能力，以及高速磨钻在重要神经血管结构旁进行精细骨质磨除的手感控制。模型需具备高度的解剖仿真性、可重复利用性，并可兼容临床常用的神经外科动力系统及内镜设备。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	经鼻入路磨骨训练头颅
	1

	头颅固定器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批55
设备名称

脑血管搭桥训练模型
2、设备功能需求： 
本设备需能够真实模拟颅内外血管搭桥手术的关键步骤。主要用于训练医师在高倍显微镜下进行直径1-2mm级别的微血管吻合操作，培养手眼协调能力、深部操作技巧及漏口处理能力。模型需具备高度的解剖仿真性、可重复利用性。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	3D高仿真头颅模型
	1

	可替换仿真血管一盒
	1

	头颅固定器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批56
设备名称

脑血肿清除训练模型

2、设备功能需求： 
本设备需能够真实模拟高血压性脑出血或外伤性脑内血肿的临床特征，用于训练医师进行颅内穿刺、置管及血肿抽吸/引流操作。模型需具备高度的解剖仿真性、操作手感的真实感以及可重复利用性。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	3D高仿真脑血肿清除训练模型
	1

	头颅固定器
	1


4、保修期：整机质保3年

公示序号：第三批57
设备名称
基层卫生人才能力提升乡村医生培训模具
2、设备功能需求： 
用于外科基本技能、急救基本技能项目的培训、考核等。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	心肺听诊模型
	1

	抢救车
	2

	切开缝合模块
	10

	体表肿物切开模块
	8

	脓肿切开肿块
	10

	清创术模块
	3

	可穿戴式腰穿模块
	1

	小儿鼻饲置管模拟人
	1

	膀胱穿刺器
	1

	儿童身高坐高计
	1

	儿童皮褶厚度计
	3

	（挪威诺度）脊柱板固定带
	15根

	（挪威诺度）头部固定器
	2个


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批58
设备名称

神经内镜训练装置
2、设备功能需求： 
用于耳鼻喉、神经外科等科室青年医师的经鼻、蝶内镜手术的模拟训练，通过探查、抓取、剪切、解剖等方式，辅助青年医师建立经鼻蝶手术下的空间感，在高仿真环境中快速掌握数字视觉下的手眼配合能力和器械操控技巧。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	高清内镜系统
	1

	独立版训练器
	1

	3D高真鼻模
	1

	手套训练环
	1

	小蛋固定器
	1

	内镜固定器
	1

	超清显示器24寸
	1

	内镜训练器械（5件套）含：

A.一把枪式环柄上弯剪刀         B.一把枪式环柄直镊

C.一把枪式环柄上弯镊子         D.一把铲型剥离子

E.一把3mm刮圈
	1


4、保修期：整机质保3年·
公示序号：第三批59
设备名称

微波消融仪
2、设备功能需求： 

适用于肝脏实体瘤的治疗。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1

	脚踏开关
	1


4、保修期：整机质保5年

公示序号：第三批60
设备名称
高速冷冻离心机
2、设备功能需求： 
用于基础医学实验研究和教学展示，要求配备50mL容量转子。设备最高转速15,000-21,000 rpm，最大离心力约25,000-50,000 ×g，温度控制范围-20°C至+40°C，温度精度±1°C，具备预冷功能。设备需配置数字显示屏，可显示转速、时间、温度及相对离心力(RCF)，支持程序存储功能便于教学演示和重复实验。安全方面应具备转子自动识别、不平衡检测、门锁联锁及超速超温保护等功能。该设备可满足细胞收集与沉淀、蛋白质粗提取、核酸提取前处理、细菌培养物收集及细胞器分离等基础医学实验需求，同时操作界面直观、参数设置简便，适合教学展示使用。
3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	主机
	1


4、保修期：整机质保3年
公示序号：第三批61
设备名称

一体化床病产床
2、设备功能需求： 

适配待产、分娩、产后恢复全流程，兼顾舒适性、操作便捷性、医疗安全性、功能集成性，满足顺产、助产操作需求，适配产房无菌环境与应急操作，同时兼顾产妇体验与医护操作效率。

3、基础配置清单（单台）：
	名称
	数量

	一体化待产分娩床主床架
	1

	医用级PU软质床面
	1

	可调节靠背架
	1

	双侧可展开腿部支架
	2

	床尾可翻折护理板
	1

	电动升降调节板块
	1

	电动体位调节电机组
	1

	防夹保护传感器
	4

	床旁嵌入式手动操控面板
	1

	医护手持无线遥控器
	1

	应急手动调节摇柄
	1

	双侧可升降助力扶手
	2

	双侧可折叠防护栏
	2

	床侧可折叠小桌板
	1

	多功能器械挂架接口
	1

	内置医用接口组
	1

	隐藏式储物抽屉
	2

	可折叠新生儿护理台
	1

	UPS应急供电模块
	1

	医用防撞条
	1

	床体固定拉扣
	4

	医用输液架
	1

	胎心监护仪固定支架
	1

	床面防滑固定绑带
	2

	床体移动万象论难
	4


4、保修期：整机质保5年
三、其它要求

产品厂家工程技术人员必须到论证现场进行技术答疑。

 附件一：                                                                                                   

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的                     （姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加济宁市第一人民医院               市场调研活动。授权代理人在此次活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权代理人无转委托权。特此委托。
	（附法人代表身份证明扫描件）


	（附授权代表身份证明扫描件）




授权代理人姓名：              性别：              年龄：
单位：                        部门：              职务：
供应商：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期：    年    月     日

附件二

	济宁市第一人民医院设备技术配置表
（该表为设备的市场调研重要指标，必须按要求谨慎填写）

	一.设备基本信息

	1
	名称：
	 

	2
	注册名称：
	

	3
	品牌：
	

	4
	注册证号：
	

	5
	型号：
	

	6
	制造商名称：
	

	7
	原产地：
	

	8
	代理商：
	

	9
	售后服务商：
	

	二.设备标准配置组成及预算价格

	
	名称
	型号/产品编号
	功能叙述
	预算

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	三.设备选配功能及预算价格

	
	名称
	型号/产品编号
	功能叙述
	预算

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	四.设备标配功能描述（临床.教学.科研）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	五.与同类产品相比此设备特殊.优点功能描述（作为选型的主要依据）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	六.基本性能参考

	序号
	名称
	指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	七.关键性能参数

	序号
	名称
	指标

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	八.应用软件（注明：标配.选配和注册证号）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	九.设施环境要求

	1
	独立房间空间需求
	

	2
	水电气需求
	

	3
	防护需求
	

	4
	排污需求
	

	5
	其他
	

	十.器械耗材使用

	序号
	名称
	型号/产品编号
	注册证号
	    使用频次       （一次性/定期换）
	单价

	1.运行耗材

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	
	

	1.6
	
	
	
	
	

	1.7
	
	
	
	
	

	2.维护备件耗材

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	

	十一.售后服务

	1
	保修年限和范围
	

	2
	售后服务响应时间
	

	3
	维修备用机
	

	4
	现场培训
	

	5
	异地培训
	

	十二.同型号产品典型用户

	
	医院名称
	联系人
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	注：
	1.请供应商根据此模板认真如实填写，如有虚假行为取消准入资格
2.纸质版加盖红章论证现场提供。

	
	

	
	


附件三

                                    报价一览表
论证单位名称：   （盖章）  
                                                       单位：（人民币）

	序号
	产品名称
	型号
	品牌
	原产地
	数量
	单价

(万元)
	金额

（万元）
	保修年限
	设计使用年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它优惠条件或相关说明：




法定代表人或授权代理人签字：                  

日期：                  
