- 控制价：8万元。

- 清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳灭火器充装 | 2Kg | 151具 |
| 2 | 二氧化碳灭火器充装 | 3Kg | 20具 |
| 3 | 二氧化碳灭火器充装 | 24Kg | 4具 |
| 4 | 干粉灭火器充装 | 4Kg | 108具 |
| 5 | 干粉灭火器充装 | 8Kg | 798具 |

含收集、放置、充装、检修、运输等所有费用。