1、温湿度计参数

用于仓库，实验室，设备间等场所的温湿度检测。塑料，金属表盘。20cmx20cm。

温度检测范围：-20-＋40℃。湿度测量范围：1%-100%。温度测量精度：±2℃。湿度测量精度：±5%。

招标现场需提供样品

2、RhD(IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）参数

所投产品需在省标目录内。用于临床样本RhD血型的常规检测。凝集法；单克隆抗体。适用范围：无需预处理，手工。规格：10ml／支。外观无浑浊或变色。包装及标识具有良好的密封性和防潮性。凝集效价≥1:64。有效期≥12个月。

招标现场需提供样品

3、改良凝聚胺试剂盒参数

所投产品需在省标目录内。用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。测试量≥150测试/盒。由凝聚胺溶液、重悬液、低离子强度溶液（LIM）等组成。存储温度：2-25℃。有效期≥12月。特异性：可有效检出1gM,1gG抗原抗体。

招标现场需提供样品

4、咬口参数

所投产品需在省标目录内。用于胃镜检查操作中，防止患者咬胃镜管。咬口表面清洁、光滑、无杂质、无毛刺、无注塑流；承受50N的压力30S不变形、不折损、不碎裂；绑带承受30N的压力，不断裂；结构组成：咬口主体和绑带；规格：大、中、小；绑带为松紧带形式：可调节。调节形式：日字扣；松紧长度：33±0.5，10±0.5;松紧密度：1.2±0.3。一次性无菌独立包装；

招标现场需提供样品

5、胆道扩张导管（非球囊扩张导管）参数

所投产品需在省标目录内。用于扩张乳头开口、胆管狭窄。由扩张导管和导管座组成。扩张导管的材料为聚四氟乙烯，导管头端带有可显影标记。长度为≥195cm，直径≥7Fr。可通过钳道≥2.8mm，可通过0.035in导丝。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

6、一次性口杯参数

用于承装冷、热饮用水。食品级塑料材质。食品级材质抗热耐温，不软化，冷热水皆可使用。杯口表面光滑，杯身防滑设计，杯体牢固不易变形。单杯容量在150m1-220ml，单包50-100只。

招标现场需提供样品

7、透析液过滤器参数

所投产品需在省标目录内。用于金宝200机器，细菌过滤器。需适配金宝200。

招标现场需提供样品

8、医用导管夹参数

所投产品需在省标目录内。用于腹膜透析患者进行腹膜透析换液时，为防止液体反流或者漏出，进行夹闭管路。组件由夹子主体、闭合口、臂组成。由塑料材料制成，使用中不与导管中液体接触。

招标现场需提供样品