一次性使用无菌阴道扩张器参数
所投产品需在省标目录内。用于扩张暴露阴道及宫颈，用于对子宫、阴道等进行内诊检查。规格：大号、中号、小号；轴转式 / 推拉式（由上叶、下叶、手柄组成）；医用级高分子材料（聚丙烯/聚苯乙烯等医用专用料），可全透明/半透明。无菌独立包装。
招标现场需提供样品
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